Приложение № 1

к Договору подряда № 2509/26 от 25.09.2026

СМЕТА

к договору на устройство навесной фасадной системы

| Объект: ______________________________________________ | Общая площадь фасада: 112 м² |
| --- | --- |
| Адрес: _______________________________________________ | Дата: 25.09.2026 |

| Наименование | Ед. изм. | Коэф. запаса | Объём | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система навесного вентилируемого фасада |  |  |  |  |  |
| Подсистема для монтажа НВФ (оцинкованная подсистема: кронштейн, профиль, паронит, анкер, заклёпка нерж./нерж., расходные материалы) | м² | 1,1 | 123 | 1 600,00 | 196 800,00 |
| Кассета AISI 304, 1,2 мм | м² | 1 | 112 | 9 790,00 | 1 096 480,00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  |  | 1 293 280,00 |
| 2. Утеплитель |  |  |  |  |  |
| Утеплитель 100 мм, 30 кг/м³ | м² | 1,1 | 37 | 500,00 | 18 500,00 |
| Утеплитель 100 мм, 95 кг/м³ (в том числе крепёж) | м² | 1,1 | 86 | 1 250,00 | 107 500,00 |
| Утеплитель 50 мм, 95 кг/м³ (в том числе крепёж) | м² | 1,1 | 86 | 650,00 | 55 900,00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  |  | 181 900,00 |
| 3. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| Разметка, монтаж кронштейнов | м² | 1 | 112 | 2 318,00 | 259 616,00 |
| Монтаж подсистемы | м² | 1 | 112 | 2 440,00 | 273 280,00 |
| Монтаж утеплителя в 2 слоя | м² | 1 | 112 | 2 196,00 | 245 952,00 |
| Монтаж кассет | м² | 1 | 112 | 3 538,00 | 396 256,00 |
| Монтаж и демонтаж строительных лесов | м² | – | 120 | 463,60 | 55 632,00 |
| Аренда лесов | м² |  | 120 | 427,00 | 51 240,00 |
| Накладные и непредвиденные расходы | м² | 1 | 112 | 488,00 | 54 656,00 |
| Разработка РД (КМД) | м² | 1 | 112 | 1 403,00 | 157 136,00 |
| Транспортные расходы | компл. | – | 1 | 30 500,00 | 30 500,00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  |  | 1 524 268,00 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 2 999 448,00 |

Сумма прописью: Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч четыреста сорок восемь рублей 00 копеек.

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «ФАСАДПРО» | Генеральный директор ООО «ГородА» |
| ________________ / Козлова Е.Ю. / | ________________ / Дешин В.В. / |