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Приложение № 1
к Договору подряда № 2509/26 от 25.09.2026
СМЕТА
к договору на устройство навесной фасадной системы
	Объект: ______________________________________________
	Общая площадь фасада: 112 м²

	Адрес: _______________________________________________
	Дата: 25.09.2026



	Наименование
	Ед. изм.
	Коэф. запаса
	Объём
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1. Система навесного вентилируемого фасада

	Подсистема для монтажа НВФ (оцинкованная подсистема: кронштейн, профиль, паронит, анкер, заклёпка нерж./нерж., расходные материалы)
	м²
	1,1
	123
	1 600,00
	196 800,00

	Кассета AISI 304, 1,2 мм
	м²
	1
	112
	9 790,00
	1 096 480,00

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
	1 293 280,00

	2. Утеплитель

	Утеплитель 100 мм, 30 кг/м³
	м²
	1,1
	37
	500,00
	18 500,00

	Утеплитель 100 мм, 95 кг/м³ (в том числе крепёж)
	м²
	1,1
	86
	1 250,00
	107 500,00

	Утеплитель 50 мм, 95 кг/м³ (в том числе крепёж)
	м²
	1,1
	86
	650,00
	55 900,00

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
	181 900,00

	3. Монтажные работы

	Разметка, монтаж кронштейнов
	м²
	1
	112
	2 318,00
	259 616,00

	Монтаж подсистемы
	м²
	1
	112
	2 440,00
	273 280,00

	Монтаж утеплителя в 2 слоя
	м²
	1
	112
	2 196,00
	245 952,00

	Монтаж кассет
	м²
	1
	112
	3 538,00
	396 256,00

	Монтаж и демонтаж строительных лесов
	м²
	–
	120
	463,60
	55 632,00

	Аренда лесов
	м²
	
	120
	427,00
	51 240,00

	Накладные и непредвиденные расходы
	м²
	1
	112
	488,00
	54 656,00

	Разработка РД (КМД)
	м²
	1
	112
	1 403,00
	157 136,00

	Транспортные расходы
	компл.
	–
	1
	30 500,00
	30 500,00

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
	1 524 268,00

	ВСЕГО:
	2 999 448,00


Сумма прописью: Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч четыреста сорок восемь рублей 00 копеек.
	ПОДРЯДЧИК
	ЗАКАЗЧИК

	Генеральный директор ООО «ФАСАДПРО»
	Генеральный директор ООО «ГородА»

	________________ / Козлова Е.Ю. /
	________________ / Дешин В.В. /
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